laudo técnico

de VISTORIA CAUTELAR

| Inserir foto do empreendimento | CONTRATANTE: {{ Contratante }} |
| --- | --- |
|  | EMPREENDIMENTO: {{ Empreendimento }} |
| . ENDEREÇO DO IMÓVEL VISTORIADO: {{ Rua }} nº {{ Num }}, bairro {{ Bairro }}, {{ Cidade }}-{{ Estado }} | Inserir foto principal do imovel |
| PERÍODO: novembro de 2025 |  |

Composição do laudo

1.	Objetivo e Finalidade	2

2.	Contratante	2

3.	Metodologia	2

4.	Princípios e Ressalvas	2

5.	Glossário dos termos utilizados	4

6.	Localização	5

7.	Caracterização do imóvel	7

8.	Vistoria para caracterização	8

9.	Autorização para vistoria	9

10.	Relatório Fotográfico	10

11.	Canteiro de obras do empreendimento	11

12.	Termo de encerramento	11

Este trabalho foi elaborado para uso exclusivo do contratante, e no âmbito restrito do objetivo e finalidade descritos no item 1 do mesmo, sendo vedada a sua utilização para outros fins. A sua autoria está protegida pela lei nº 9610/1998, que trata de direitos autorais, sendo proibidas cópias ou reproduções do todo ou de partes dele, sem a anuência expressa do autor.

Controle de revisões

| Rev. nº | Data | Itens revisados | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 05/11/2025 | Laudo inicial | Emerson |

# Objetivo e Finalidade

Este laudo técnico de vistoria cautelar, resultado de vistoria realizada no imóvel situado no número {{ Num }} da {{ Rua }}, bairro {{ Bairro }}, na cidade de {{ Cidade }}-{{ Estado }} (objeto deste trabalho), objetiva a caracterização do citado imóvel no que diz respeito às suas características construtivas, ao seu estado de conservação e solidez.

Esta medida se faz oportuna em função de que em breve serão iniciados os serviços de execução da obra do {{ Empreendimento }}, a ser erguido em terreno situado à {{ Endereço }}, nas imediações do imóvel objeto deste laudo.

# Contratante

O presente trabalho atende à solicitação da {{ Contratante }}, ora representada pelo {{ Representante }} ({{ Setor }}).

# Metodologia

A metodologia aplicada na elaboração deste trabalho está representada na Figura 1:

Figura 1 - Metodologia aplicada

# Princípios e Ressalvas

Os princípios sob os quais se baseiam este trabalho são a ética, a independência profissional, a busca da verdade e o respeito à legislação, em especial àquela apresentada a seguir e na qual estão incluídas as normas técnicas pertinentes.

ABNT NBR 13752:2024 – Perícias de Engenharia na Construção Civil;

ABNT NBR 12722:1992 - Discriminação de Serviços para a Construção Civil;

Resolução nº 1.002 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de 26/11/02, que adota o Código de Ética Profissional;

Resolução nº 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de 27/07/90, que dispõe quanto ao exercício por profissionais de Nível Superior das atividades de Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia.

A nomenclatura adotada pela M&C Engenharia para os diversos trabalhos que desenvolve encontra equivalência na NBR 13752 de acordo com o seguinte quadro:

Quadro 1 - Equivalência entre a nomenclatura dos trabalhos da M&C e a NBR 13752

| Nomenclatura NBR 13752 | Nomenclatura M&C |
| --- | --- |
| Vistoria de constatação | Laudo de Vistoria |
|  | Laudo de Vistoria Cautelar |
| Vistoria de Análise Comparativa de Conformidade | Laudo de Inspeção |
|  | Laudo de Inspeção em Condomínio |
|  | Laudo de Vistoria de Obra |
|  | Laudo de Entrega/Recebimento de Obra |
| Vistoria de Análise de Causalidade | Laudo de Perícia Judicial |
|  | Laudo de Perícia Extrajudicial |
|  | Laudo Diagnóstico |
|  | Laudo Técnico |

A M&C Engenharia, visando atender aos princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados, nº 13.709/2018), assegura a confidencialidade dos dados e informações obtidas que foram utilizadas exclusivamente na execução do serviço contratado.

Como principal ressalva destaca-se a seguinte:

Toda a documentação e informações apresentadas ao autor deste trabalho foram tidas como boas, verdadeiras e válidas.

# Glossário dos termos utilizados

Cabe neste trabalho o esclarecimento quanto a algumas definições adotadas para os termos utilizados, no intuito de eliminar possíveis dúvidas quanto à clareza e conteúdo do mesmo. São elas:

Abatimento – dano causado pelo afundamento da base.

Aberturas

Microfissura – abertura com dimensão transversal menor que 0,2 mm.

Fissura – abertura com dimensão transversal entre 0,2 e 0,4mm.

Trinca – abertura com dimensão transversal entre 0,5 e 1,4mm.

Rachadura – abertura com dimensão transversal 1,5 e 5,0mm.

Fenda – abertura com dimensão transversal maior que 5,0mm.

Anomalia – Irregularidade, anormalidade, exceção à regra ou padrão estabeleceido, não-conformidade

Conformidade - atendimento a um requisito ou padrão

Corrosão metálica – processo químico ou eletroquímico que resulta na transformação de metal ou liga metálica, resultando produtos de corrosão e liberação de energia

Danificado – elemento que sofreu avaria por quebra ou lesão de difícil recuperação

Dano – prejuízo causado a outrem devido a ocorrência de vícios, defeitos, avaria, mutilação, deterioração, entre outros

Decrepitude - desgaste da construção ou de suas partes, em consequência de seu envelhecimento natural, em condições normais de utilização e manutenção

Defeito - anomalia ou falha relacionada à solidez e segurança da construção ou que representem ameaça à saúde e segurança do usuário

Descolado/Desplacado – elemento que perdeu aderência da sua base.

Desgastado – elemento que sofreu avaria superficial

Deterioração - desgaste precoce da construção ou de suas partes

Falha - ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou do elemento, resultando em desempenho inferior ao requerido

Manifestação patológica - irregularidade que se manifesta no produto devido a falhas no projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na montagem, no uso ou na manutenção, bem como problemas que não decorram do envelhecimento natural

Mutilação – retirada de sistemas, elementos ou componentes originalmente existentes na construção

Obsolescência - superação tecnológica ou funcional da construção ou de suas partes

Perícia - atividade técnica realizada por profissional habilitado e desenvolvida de forma fundamentada em observância aos requisitos normativos, para, isolada ou cumulativamente, averiguar e esclarecer fatos; constatar o estado do objeto pericial; verificar atendimento a requisitos e padrões estabelecidos; apurar o nexo causal de determinado evento; avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos

Segurança da edificação - segurança estabelecida pelas condições de segurança estrutural e de segurança contra incêndio, cujos requisitos e critérios são estabelecidos em Normas específicas de procedimentos de projeto, especificação de sistemas construtivos, componentes e equipamentos e em condições de uso e manutenção

Solidez e segurança - estados relacionados à estabilidade das construções e de suas partes, envolvendo ainda a segurança do usuário

Subsistema – parte da edificação com funções específicas (ex. alvenaria, estrutura, esquadrias, etc.)

Vício - anomalia ou falha que afeta o desempenho de produtos ou serviços, ou os torna inadequados aos fins a que se destinam

Vicio aparente - vício fácil e visualmente constatável por qualquer pessoa

Vício construtivo - anomalia ou falha com origem associada a projeto, especificações de materiais ou execução, que afeta o desempenho de produtos ou serviços, ou os torna inadequados aos fins a que se destinam

Vício oculto - vicio não aparente ou verificável somente por profissional com conhecimento técnico ou, ainda, que tenha se manifestado ao longo do tempo.

# Localização

O imóvel está situado na {{ Endereco_imovel }}, conforme figura 2 e figura 3. As coordenadas geográficas tomadas da frente do imóvel (centro) são: {{ Coordenada_DMS }} (DATUM WGS 84).

Inserir macrolocalização

Figura 2 – Macrolocalização do imóvel (em azul) e do terreno da obra (em amarelo)

Inserir microlocalização

Figura 3 – Microlocalização do imóvel (em azul) e do terreno da obra (em amarelo)

{% for row in localizacao_rows %}{{ row.col1_img }}

{{ row.col1_caption }}

{% if row.col2_img %} {{ row.col2_img }}

{{ row.col2_caption }}

{% endif %}{% endfor %}

# Caracterização do imóvel

Referência {{ Referencia }}       Data da vistoria {{ Data }}           Acompanhante {{ Acompanhante }}

1 – Identificação do imóvel

.Endereço: {{ Rua }} nº {{ Num }}, bairro {{ Bairro }}, {{ Cidade }}-{{ Estado }}.

Proprietário(a): {{ Proprietario }}.

Estado de ocupação: {{ Ocupacao }}.      Ocupante:   {{ Ocupante }}.

2 – Caracterização da região

Uso predominante: {{ Uso }}.

Infraestrutura urbana: {{ Infra_formatado|replace(',', ', ')|replace(' ,', ',') }}.

Serviços comunitários: {{ Servicos_formatado|replace(',', ', ')|replace(' ,', ',') }}.

3 – Caracterização do imóvel

Terreno

Dimensões: frente (oeste) {{ F_ter }}m, fundo (leste) {{ Fd_ter }}m, lado direito (sul) {{ D_ter }}m, lado esquerdo (norte) {{ E_ter }}m.

Forma: {{ Forma }}              Área: {{ Area }}m²            Fração ideal: {{ Fracao }}

Cota:{{ Cota }}   Superfície: {{ Superficie }}    Inclinação: {{ Inclinacao }}    Situação na quadra: {{ Quadra }}

Imóvel

Tipo do imóvel: {{ Tipo }}

Uso do imóvel: {{ Classe }}                                                                Nº. de pavimentos: {{ Pav }}

Situação do imóvel no terreno: {{ Situ }}

Estado de conservação: {{ Cons }}

Idade real: {{ Idade }} ano(s)                                                               Idade aparente: {{ Aparente }} ano(s)

Padrão de construção: {{ Padrao }}

Fundação: {{ Fundacao_formatado| replace(',', ', ')|replace(' ,', ',') }}                     Estrutura: {{ Estrutura }}

Fechamento: {{ Fechamento }}                                                           Cobertura: {{ Cobertura }}

# Vistoria para caracterização

Para fins de orientação quanto à localização das ocorrências, foi adotada a referência dos pontos cardeais. Nos casos onde houve uma melhor caraterização através de referência aos cômodos adjacentes, esta orientação foi a adotada.

{% for ambiente in ambientes %}

Ambiente: {{ ambiente.nome }} – {{ ambiente.ref_figuras }}

| Elemento | Acabamento/tipo | Conservação | Ocorrências | Local | Figura(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {% for linha in ambiente.linhas %} {{ linha.elemento }} | {{ linha.acabamento }} | {{ linha.conservacao }} | {{ linha.ocorrencia }} | {{ linha.local }} | {{ linha.figuras }} |
| {% endfor %} |  |  |  |  |  |

{% endfor %}

Fotos do canteiro de obras do Empreendimento {{ Empreendimento }} em {{ data_canteiro }} - {{ Ref_Figuras_Canteiro }}

Inserir manualmente a barra, se necessário

# Autorização para vistoria

Inserir manualmente

# Relatório Fotográfico

{% for row in vistoria_rows %}

| {{ row.col1_img }} | {{ row.col2_img }} |
| --- | --- |
| {% if row.col1_fig %} Figura {{ row.col1_fig }}{% endif %} | {% if row.col2_fig %} Figura {{ row.col2_fig }}{% endif %} |

{% endfor %}

# Canteiro de obras do empreendimento

Com o inutito de registrar o curso da obra do {{ Empreendimento }}, apresenta-se abaixo as fotos do seu canteiro de obras na data de {{ data_canteiro }}.

{% for row in canteiro_rows %}

| {{ row.col1_img }} | {{ row.col2_img }} |
| --- | --- |
| {% if row.col1_fig %} Figura {{ row.col1_fig }}{% endif %} | {% if row.col2_fig %} Figura {{ row.col2_fig }}{% endif %} |

{% endfor %}

# Termo de encerramento

O autor deste laudo não tem no presente, nem vislumbra no futuro, nenhum interesse além daquele de cumprir com o estabelecido no objetivo deste laudo, e nem tampouco seus honorários têm qualquer vinculação com o conteúdo do trabalho.

Este trabalho foi elaborado para fins extrajudiciais.

Quanto ao uso deste trabalho para fins judiciais, está permitido apenas ao contratante fazê-lo. Entretanto, a participação do autor como Assistente Técnico em qualquer ação judicial deverá ser objeto de contratação específica, distinta da que gerou este trabalho.

O autor coloca-se à disposição de qualquer outro interessado para os esclarecimentos que se façam necessários quanto a este trabalho, uma vez que o mesmo se constitui de um todo homogêneo, e qualquer interpretação ou uso de fragmentos dele não deve ser considerado.

Por fim, encerra-se este Laudo declarando-se que o mesmo possui 12 folhas, e está registrado no CREA-SE sob a ART de nº {{ ART }}  do engenheiro civil Emerson Meireles de Carvalho.

Aracaju-SE, 5 de novembro de 2025.

Emerson Meireles de Carvalho

Engenheiro civil – CREA RN 270132096-8

MSc. em Desenvolvimento e Meio Ambiente

Esp. em Avaliações e Perícias de Engenharia

Esp. em Engenharia Diagnóstica

Membro Titular do IBAPE-SE

Excetua-se do conceito de informação confidencial aquela que já foi divulgada ou disponibilizada publicamente pelo cliente, bem como o registro de imagens eventualmente autorizadas pela Contratante, para fins de divulgação, ou aquelas que não tenham vinculação ou identificação da Contratante.